| 附件：渤海理工院区监控预算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 设备名称 | 品牌 | 型号及其他规格说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| A主料 | 400W星光摄像头 | 浙江大华 | DH-IPC-HDW/HFW2433 室外夜视≥80米 POE | 335 | 个 | 0 | 0 |
|  | 变焦旋转星光摄像头 | 浙江大华 | DH-SD6423-D2P-i POE款--400W | 30 | 个 | 0 | 0 |
|  | 硬盘存储器-录像机 | 浙江大华 | DH-NVR4832 8盘位4K系列 | 16 | 台 | 0 | 0 |
|  | 监控硬盘 | 希捷8T | ST8000VX/VM等系列 | 128 | 块 | 0 | 0 |
|  | POE全千兆交换机8 | 浙江大华 | DH-S3000C-8GT/8GT2GT-DPWR | 14 | 台 | 0 | 0 |
|  | POE全千兆交换机16 | 浙江大华 | DH-S3000C-16GT2GT2GF-APWR | 13 | 台 | 0 | 0 |
|  | POE全千兆交换机24 | 浙江大华 | DH-S3000C-24GT2GT2GF-APWR | 10 | 台 | 0 | 0 |
|  | 核心交换机 | 华三 | H3C WS5850-28TP-WINET | 3 | 台 | 0 | 0 |
|  | 网络传输器A | TP-LINK | TL-FC311A | 26 | 台 | 0 | 0 |
|  | 网络传输器B多口 | TP-LINK | TL-FC314B/318B | 26 | 台 | 0 | 0 |
|  | 无线网络传输器 | 浙江大华 | DH-WBD依环境配对选型或同等品牌型号 | 4 | 对 | 0 | 0 |
|  | 监视器 | 浙江大华 | DH-LM43-F400 4K系列 | 8 | 台 | 0 | 0 |
|  | 录像机 | 浙江大华 | DH-NVR2104HS/2108HS-I2 4K系列 | 8 | 台 | 0 | 0 |
|  | A合计 |  |  |  |  |  | 0 |
| B辅料 | 网络线 | 大华/海康 | DH-PFM920I或DS-1LN5E-S/E 国标超五类 | 4500 | 米 | 0 | 0 |
|  | 光缆 | 电信级 | 8芯单模光缆 | 4000 | 米 | 0 | 0 |
|  | 电源线 | 海康威视 | DS-1RVV2C100/E 国标2X1.0或以上标准 | 6000 | 米 | 0 | 0 |
|  | PVC线管 | 国产国标 | 20MM/25MM PVC线缆保护管 | 5000 | 米 | 0 | 0 |
|  | 枪机支架 | 海康/大华 | 不低于海康1213/1203系列金属支架标准 | 150 | 个 | 0 | 0 |
|  | 球机支架 | 浙江大华 | DH-PFB/PFA系列原装支架 | 30 | 个 | 0 | 0 |
|  | 无线网桥支架 | 国产定制 | 网桥专用支架 | 8 | 个 | 0 | 0 |
|  | 设备箱中 | 国产定制 | 放置光收发和POE交换机,不小于200MMX300MM | 12 | 个 | 0 | 0 |
|  | 设备箱大 | 国产定制 | 放置光收发和POE交换机,不小于400MMX500MM | 23 | 个 | 0 | 0 |
|  | 室外监控立杆 | 国产定制 | 依现场实际环境定制 | 30 | 根 | 0 | 0 |
|  | 其他辅料 | / | 工程所需的视频线、线卡、跳线、接头、水晶头、开关、插排、终端盒等 | 1 | 项 | 0 | 0 |
|  | B合计 |  |  |  |  |  | 0 |
| C工费 | 安装调试费 | / | 设备安装、调试费用 | 1 | 项 |  | 0 |
| D税费 | D税费（依发票实际情况） |  |  |  |  |  | 0 |
| 共计=A+B+C+D |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 本工程所选摄像头均支持POE供电；工程包括现学院内老旧摄像头换新，摄像头调整位置及盲区新增覆盖，监控线路整改；预算工程量均依学院监控系统现状暂定（不含食堂）。 |  |  |  |  |  |  |  |